南京医科大学康达学院连云港校区

实验教学用品邀请招标书

项目编号:KD2014061807----

根据南京医科大学康达学院的教学需要，需购置一批实验教学用品。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：实验教学用品

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

寄生虫、病理切片及大体标本

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件）；投标人必须为生产厂家，如为代理商必须提供所投货物制造厂商有效授权书；投标单位必须是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

3．投标人所投产品须为全新产品，产品的质保期≥壹年，产品免费保修期≥叁年。投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期、免费保修期均自学院相关部门验收合格之日起算。免费保修期内出现故障免费上门维修，当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品保障教学实验的正常开展。

4. 递交投标文件的同时必须提供实物样品（未提供所规定样品的投标单位均视为无效投标）：病理切片1盒，病原切片1盒；病理大体标本 1个，寄生虫大体标本1个。

5．供货期：30天

要求投标单位必须确保在30天内全部完成供货，配合实验老师完成切片、标本的筛选，以确保实验教学的开展。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

6、质保期：壹年

7、投标保证金：人民币贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学康达学院连云港校区账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学康达学院名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：农行云台支行

银行账号：10440501040007325

备注：转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金十个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

8、投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

9、付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

10、评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

投标文件发布时间：2014年06月27上午9:00（京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577        时老师：18360579866

周老师：15150942265

（4）、投标报名截止时间：2014年07月07日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年07月10日下午16:00时

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2014年 06 月26 日

附件：寄生虫、病理切片及大体标本清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肌萎缩 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 2 | 脂肪变 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 3 | 支气管鳞化 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 4 | 肝细胞水样变性 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 5 | 肾凝固性坏死 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 6 | 肾细动脉硬化 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 7 | 淋巴结干酪样坏死 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 8 | 肉芽组织 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 9 | 慢性肺淤血 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 10 | 慢性肝淤血 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 11 | 混合血栓 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 12 | 透明血栓 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 13 | 机化血栓（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 14 | 肺肿瘤栓塞（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 15 | 心肌细菌栓塞（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 16 | 肺出血性梗死（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 17 | 急性炎症成分 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 18 | 慢性炎症成分 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 19 | 横纹肌蜂窝织炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 20 | 结核性肉芽肿 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 21 | 肺脓肿（示教） | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 22 | 纤维素性心外膜炎（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 23 | 皮肤乳头状瘤 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 24 | 鳞癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 25 | 肠腺瘤 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 26 | 肠腺癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 27 | 宫颈原位癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 28 | 平滑肌肉瘤 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 29 | 霍杰金氏瘤（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 30 | 冠状动脉硬化 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 31 | 亚急性心内膜炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 32 | 心肌梗死 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 33 | 风湿性心肌炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 34 | 慢性支气管炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 35 | 大叶性肺炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 36 | 小叶性肺炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 37 | 矽肺 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 38 | 燕麦细胞癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 39 | 慢性萎缩性胃炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 40 | 慢性活动性肝炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 41 | 急性重症型肝炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 42 | 亚急性重症型肝炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 43 | 肝硬化 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 44 | 肝癌（示教） | 50 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 45 | 慢性肾盂肾炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 46 | 急性弥漫增生性肾炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 47 | 新月体肾炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 48 | 慢性硬化性肾炎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 49 | 葡萄胎 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 50 | 绒癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 51 | 乳腺硬癌 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 52 | 肠伤寒 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 53 | 乙脑 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 54 | 菌痢 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 55 | 肠阿米巴 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 56 | 血吸虫肝硬化 | 200 | 标本外表美观、取材典型、镜下染色清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 58 | 正常心脏 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 59 | 心脏褐色萎缩 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 60 | 心肌肥大 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 61 | 肝细胞水肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 62 | 脂肪肝 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 63 | 肾萎缩 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 64 | 脑萎缩 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 65 | 睾丸鞘膜积水 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 66 | 脾梗死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 67 | 肾干酪样坏死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 68 | 心肌梗死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 69 | 肠梗死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 70 | 阿米巴肝脓肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 71 | 干性坏疽 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 72 | 湿性坏疽 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 73 | 肺褐色硬化 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 74 | 槟榔肝 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 75 | 静脉血栓 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 76 | 附壁血栓 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 77 | 风心赘生物 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 78 | 肺动脉栓塞 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 79 | 肺动脉骑跨性栓塞 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 80 | 肺梗死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 81 | 脑梗死 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 82 | 急性重症肝炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 83 | 绒毛心 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 84 | 咽气管白喉 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 85 | 细菌性痢疾 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 86 | 肾脓肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 87 | 肝脓肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 88 | 脑脓肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 89 | 阑尾炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 90 | 化脓性脑膜炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 91 | 慢性胆囊炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 92 | 鼻息肉 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 93 | 血吸虫病肠息肉 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 94 | 粟粒性结核 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 95 | 皮肤乳头状瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 96 | 甲状腺腺瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 97 | 肠腺瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 98 | 纤维腺瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 99 | 卵巢囊腺瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 100 | 食管癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 101 | 胃癌（革囊胃） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 102 | 胃癌（溃疡） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 103 | 大肠癌（菜花） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 104 | 大肠癌（狭窄） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 105 | 宫颈癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 106 | 阴茎癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 107 | 乳腺癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 108 | 脂肪瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 109 | 脂肪肉瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 110 | 骨肉瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 111 | 肋骨血管瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 112 | 子宫肌瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 113 | 宫颈直接蔓延 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 114 | 肺转移性肝癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 115 | 肝转移性肺癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 116 | 肝黑色素瘤转移 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 117 | 横膈转移 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 118 | 风心疣状心内膜炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 119 | 慢性心瓣膜病（增厚） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 120 | 慢性心瓣膜病（鱼嘴） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 121 | 联合瓣膜病（二狭） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 122 | 联合瓣膜病（二闭） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 123 | 急性细菌性心内膜炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 124 | 亚急性细菌性心内膜炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 125 | 主动脉粥样硬化（脂纹脂斑） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 126 | 主动脉粥样硬化（纤维斑块） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 127 | 主动脉粥样硬化（粥样斑块） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 128 | 主动脉粥样硬化（继发病变） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 129 | 高血压心 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 130 | 脑出血 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 131 | 颗粒肾 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 132 | 慢性支气管炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 133 | 支气管扩张 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 134 | 肺气肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 135 | 大叶性肺炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 136 | 小叶性肺炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 137 | 矽肺 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 138 | 肺癌（中央型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 139 | 肺癌（周围型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 140 | 肺癌（弥漫型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 141 | 胃溃疡 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 142 | 胃溃疡穿孔 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 143 | 十二指肠溃疡 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 144 | 亚急性重症肝炎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 145 | 肝硬化（粗结节） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 146 | 肝硬化（细结节） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 147 | 肝硬化（混合结节） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 148 | 肝硬化（不全分割型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 149 | 食道静脉曲张 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 150 | 肝癌（巨块） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 151 | 肝癌（结节） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 152 | 肝癌（弥漫型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 153 | 肝癌（小肝癌） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 154 | 食道癌（蕈伞型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 155 | 食道癌（溃疡） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 156 | 食道癌（狭窄） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 157 | 胃癌（溃疡型） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 158 | 胃癌（革囊胃） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 159 | 胃癌（胶样癌） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 160 | 肠癌（菜花） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 161 | 肠癌（缩窄） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 162 | 肠癌（溃疡） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 163 | 大白肾（膜性肾小球肾炎） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 164 | 大彩肾（急性肾盂肾炎） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 165 | 颗粒肾 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 166 | 疤痕肾 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 167 | 葡萄胎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 168 | 侵袭性葡萄胎 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 169 | 绒癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 170 | 肺转移性绒癌 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 171 | 乳腺癌（切面） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 172 | 乳腺癌（表面） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 173 | 宫颈癌浸润 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 174 | 畸胎瘤 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 175 | 肠伤寒（髓样肿胀期） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 176 | 肠伤寒（坏死期） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 177 | 肠伤寒（溃疡期） | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 178 | 流脑 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 179 | 乙脑 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 180 | 肠阿米巴 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 181 | 阿米巴肝脓肿 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 182 | 肠慢性血吸虫病 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 183 | 血吸虫肝硬化 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 184 | 空洞 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 185 | 结核球 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 186 | 原发综合征 | 2 | 病理浸制标本材料病变典型，采用环保液装瓶保存，使用期长，符合教学要求 |
| 188 | 溶组织阿米巴滋养体（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 189 | 溶组织阿米巴包囊 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 190 | 结肠内阿米巴滋养体（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 191 | 结肠内阿米巴包囊 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 192 | 兰氏贾弟鞭毛虫滋养体（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 193 | 阴道毛滴虫 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 194 | 利杜体（杜氏利什曼无鞭毛体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 195 | 弓形虫 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 196 | 隐孢子虫 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 197 | 间日疟原虫（环状体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 198 | 间日疟原虫（裂殖体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 199 | 间日疟原虫（配子体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 200 | 间日疟原虫（卵囊） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 201 | 间日疟原虫（子孢子） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 202 | 恶性疟原虫（环状体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 203 | 恶性疟原虫（裂殖体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 204 | 恶性疟原虫（配子体） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 205 | 血吸虫毛蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 206 | 血虫胞蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 207 | 血虫尾蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 208 | 肺吸虫囊蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 209 | 姜片虫囊蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 210 | 姜片虫尾蚴（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 211 | 猪带绦虫头节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 212 | 猪带绦虫成节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 213 | 猪带绦虫孕节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 214 | 牛带绦虫头节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 215 | 牛带绦虫成节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 216 | 牛带绦虫孕节（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 217 | 包生绦虫（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 218 | 蛔虫头（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 219 | 蛔虫雄尾（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 220 | 十二指肠钩虫头部（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 221 | 美洲钩虫头部（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 222 | 蛲虫雄尾（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 223 | 鞭虫雄虫（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 224 | 旋毛虫雄虫（示教） | 20 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 225 | 班氏微丝蚴 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 226 | 马来微丝蚴 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 227 | 肝吸虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 228 | 肺吸虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 229 | 姜片虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 230 | 血吸虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 231 | 蛔虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 232 | 钩虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 233 | 蛲虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 234 | 鞭虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 235 | 绦虫卵 | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 236 | 肝吸虫 （ 成虫 ） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 237 | 肺吸虫（ 成虫 ） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 238 | 姜片虫（ 成虫 ） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 239 | 血吸虫（雄虫)（ 成虫 ） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 240 | 血吸虫（雌虫)（ 成虫 ） | 100 | 标本外表美观、虫体完整、镜下虫体结构清晰、保存期长，符合教学要求 |
| 241 | 肝吸虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 242 | 肺吸虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 243 | 姜片虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 244 | 血吸虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 245 | 蛔虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 246 | 美洲钩虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 247 | 十二指肠钩虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 248 | 蛲虫 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 249 | 鞭虫（成虫） | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 250 | 按蚊 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 251 | 伊蚊 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 252 | 库蚊 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 253 | 家蝇 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 254 | 麻蝇 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 255 | 绿蝇 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 256 | 丽蝇 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 257 | 金蝇 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 258 | 钉螺 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 259 | 扁卷螺 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 260 | 川卷螺 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 261 | 豆螺 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 262 | 石蟹 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 263 | 蝲蛄 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 264 | 淡水鱼虾 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 265 | 荸荠 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 266 | 菱角 | 20 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 267 | 猪带绦虫成虫标本 | 2 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |
| 268 | 牛带绦虫成虫标本 | 2 | 造型美观、无混浊、虫体完整、结构清晰，采用环保液装瓶，符合教学要求 |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实验教学用品采购项目 | 项目编号 | KD2014061807 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 |  |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年07月07日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：